CAIET DE SARCINI

privind achiziţionarea componentelor a sistemului

de supraveghere video

Chișinău 2014

- Scopul  Concursului

Selectarea companiilor care va prezenta cele mai avantajoase oferte pentru achiziţionarea componentelor a sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

- Obiectul Concursului

- LOT I: 12 buc. – discuri rigide: capacitate de 4000Gb, timpul minim garantat de lucru 1,000,000 ore, interfața SATA III, frecvența de rotație 7,200 per minut și suport tehnologic RAID – WD WD4000FYYZ;

- LOT II: 6 buc. – blocuri specializate pentru alimentarea camerelor de luat vederi: curentul electric la intrare 220V CA, curentul electric de ieșire 12V/18A CC, cu funcția protecției de scurt circuit și supraîncărcare;

- LOT III: 2 buc. – terminale de tip ”net - top PC”: CPU cu 2 nuclee 2GHz, RAM 4Gb, SSD 60Gb, LAN 1Gb, USB 2 porturi, GPU cu posibilitatea conectării a 2 monitoare – ZOTAC ZBOX Intel_Atom D2550TM;

- LOT IV: 1 buc. – bloc pentru alimentare autonomă de rezervă cu capacitatea 400VA și timpul minim de alimentare 30 minute – APC Smart – UPS SC 420 VA, SC420I;

- LOT V: 1 buc. – cameră de luat vederi externă protejată: modul de zi și nocturn de funcționare, lanternă infraroșie, corp protejat, modul DWR sau DWDR, detalierea 600 – 700 linii – HDP – 6210IY.

- Modalitatea de desfăşurare a Concursului

  - Invitaţia la concurs şi caietul de sarcini vor fi publicate pe site-ul băncii www.bem.md / INFO BEM/Tendere

  - În conformitate cu ofertele primite şi ca urmare a analizei lor, vor fi determinaţi câştigătorii Concursului.

  - După finisarea concursului, banca şi companiile câştigătoare vor iniţia negocierea condiţiilor contractului pentru perioada de un an cu stabilirea preturilor fixe la bunurile date, pentru semnarea ulterioară a acestuia.

- Documente obligatorii solicitate de la  Ofertanţi:

  - Date despre ofertant;

    - Denumirea, datele de contact, adresa juridică şi fizică a companiei, confirmată prin ştampila şi semnătura Ofertantului;

    - Copia licenţei pentru genul de activitate (dacă este necesar);

    - Copia certificatului de înregistrare a firmei;

    - Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

    - Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat;

    - Raportul de profit şi pierderi a întreprinderii pentru anul 2013;

  - Ofertele completate conform Anexei nr. 1  la Caietul de sarcini.

  - Lista de referinţă a contractelor/proiectelor asemănătoare executate pe teritoriul Republicii Moldovei.

4.4 Documentele facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:

- Banca de Economii îşi rezervă dreptul de a solicita de la Participant orice document considerat necesar pentru evaluarea ofertei şi care nu contravine legislaţiei în vigoare.

- Condiţii de solicitare a ofertei

  - Condiţii obligatorii pentru Ofertanţii:

    - Experienţa în domeniu nu mai puţin de trei ani;

    - Toate preţurile vor include TVA, alte taxe și impozite aferente ofertei.

- Fiecare Ofertant prezintă oferta pentru fiecare lot în parte, în dependenţă de disponibilitate. Dacă nu participă cu oferta la unul din loturi, se va menţiona în Anexa acest lucru.

- Modul de evaluare şi comparare a ofertelor.

  - Examinarea preventivă;

    - Oferta determinată ca fiind în mod substanţial neconcordantă poate fi respinsă de către Beneficiar şi discordanţa nu poate fi ulterior corectată de către Ofertant;

    - Ofertele împachetate şi sigilate trebuie să fie primite de către Beneficiar la adresa specificată şi nu mai târziu de data şi ora indicată mai jos;

    - Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către ofertant;

    - Orice ofertă prezentată Beneficiarului mai târziu de termenul limită indicat va fi respinsă şi returnată nedeschisă Ofertantului;

  - Evaluarea şi compararea ofertelor

    - Evaluarea ofertelor de către Beneficiar va fi efectuată pe fiecare ofertă în parte în dependenţă de respectarea cerinţelor solicitate de către banca în Caietul de sarcinii.

    - Sistemul final de evaluare va fi efectuat în dependenţă de:

      - Preţurile oferite pentru loturile concursului.

- Drepturile Beneficiarului

  - Beneficiarul va examina ofertele în scopul determinării completitudinii lor, dacă au fost comise unele erori în calculare, dacă cerinţele solicitate au fost îndeplinite.

  - Beneficiarul are dreptul de a neglija formalităţile, discordanţele sau iregularităţile minore a unei oferte care nu influențează procesul de evaluare.

  - Beneficiarul poate anula rezultatele concursului de tender, în cazul necorespunderii ofertelor primite cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, sau dacă la concurs sau înscris mai puţin de doi ofertanţi.

  - Beneficiarul îşi rezervă dreptul incontestabil de a declara rezultatele concursului de tender nule fără comunicarea motivelor şi iniţierea unui nou concurs.

  - Beneficiarul îşi asuma dreptul de a negocia condiţii şi facilităţi în vederea obţinerii reducerilor de preţ, bonusuri la ofertă prezentată, cu participanţii care au acumulat suma maximală de puncte la concursului de tender.

  - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a selecta mai mulţi câştigători ai tenderului, conform loturilor prezentate.

- Informaţii despre valuta la prezentarea ofertei de tender

  - Preţurile vor fi prezentate în Lei Moldovenești şi vor include TVA, alte taxe şi impozite aferente ofertei.

- Date de contact  şi informaţii  despre primirea ofertelor.

  - Companiile participante la concurs (Ofertanţii) vor prezenta ofertele sale în adresa Băncii de Economii (Beneficiar) către Comisia de Tender la adresa:  Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Columna 115, Banca de Economii S.A., et. 2, Anticamera.

  - Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concursul de tender  până la data de  07 martie  2014, ora: 15:00.

  - Informaţii de contact la numărul de telefon: 022/ 218 069; 218 047.

Anexa nr.1

## 1. Oferta

Oraşul_____________					Data _______________

Denumirea participantului_____________________________________________

Adresa participantului_________________________________________________

| Nr. Lot | Denumirea mărfii | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ DDP | Suma totală DDP | Termen de garanție | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | discuri rigide: capacitate de 4000Gb, timpul minim garantat de lucru 1,000,000 ore, interfața SATA III, frecvența de rotație 7,200 per minut și suport tehnologic RAID – WD WD4000FYYZ | buc. | 12 |  |  |  |  |
| 2 | blocuri specializate pentru alimentarea camerelor de luat vederi: curentul electric la intrare 220V CA, curentul electric de ieșire 12V/18A CC, cu funcția protecției de scurt circuit și supraîncărcare | buc. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | terminale de tip ”nen - top PC”: CPU cu 2 nuclee 2GHz, RAM 4Gb, SSD 60Gb, LAN 1Gb, USB 2 porturi, GPU cu posibilitatea conectării a 2 monitoare – ZOTAC ZBOX Intel_Atom D2550TM | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | bloc pentru alimentare autonomă de rezervă cu capacitatea 400VA și timpul minim de alimentare 30 minute – APC Smart – UPS SC 420 VA, SC420I | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | cameră de luat vederi externă protejată: modul de zi și nocturn de funcționare, lanternă infraroșie, corp protejat, modul DWR sau DWDR, detalierea 600 – 700 linii – HDP – 6210IY | buc. | 1 |  |  |  |  |

Data

Funcţia _________________

Semnătura _______________

L.Ş.